## Tinh thuy luc cap
Thống kê tính toán thủy lực cho vùng 1 sử dụng áp lực mạng lưới cấp nước bên ngoài
Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  |  | Tổng số đương lượng | qc = qtt (l/s) | d (mm) | v (m/s) | 1000*i | l (m) | h = i.l |  | Xí | Rửa | Sen
| Xí | Chậu rửa | Hương sen | [6 empty] | (m) |  | 0.5 | 0.33 | 0.67
A1→A2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.4899 | 25 | 0.93 | 110.9 | 3.3 | 0.36597
A2→A3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.69282 | 25 | 1.31 | 209.6 | 3.3 | 0.69168
A3→A4 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 0.84853 | 32 | 0.89 | 69.2 | 3.3 | 0.22836
A4→A5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.9798 | 32 | 1.01 | 89.4 | 3.7 | 0.33078
A5→A6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.9798 | 32 | 1.01 | 89.4 | 6.87 | 0.61418
A6→A7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 1.3856 | 32 | 1.46 | 179.7 | 0.33 | 0.059301
A7→A8 | 12 | 12 | 12 | 18 | 1.6971 | 50 | 0.8 | 34 | 6.87 | 0.23358
A8→A9 | 16 | 16 | 16 | 24 | 1.9596 | 50 | 0.92 | 43.8 | 8.005 | 0.35062
A9→A10 | 24 | 24 | 16 | 30.64 | 2.2141 | 50 | 1.04 | 54.8 | 5.803 | 0.318
A10→M | 24 | 24 | 16 | 30.64 | 2.2141 | 50 | 1.04 | 54.8 | 1.417 | 0.077652
Tổng | [9 empty] | 3.2701
Thống kê tính toán thủy lực cho vùng 2 sử dụng két nước
Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  |  | Tổng số đương lượng | qc = qtt (l/s) | d (mm) | v (m/s) | 1000*i | l (m) | h = i.l
| Xí | Chậu rửa | Hương sen | [6 empty] | (m)
B1→B2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.4899 | 25 | 0.93 | 110.9 | 3.3 | 0.36597
B2→B3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.69282 | 25 | 1.31 | 209.6 | 3.3 | 0.69168
B3→B4 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 0.84853 | 25 | 1.59 | 309.1 | 3.3 | 1.02
B4→B5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.9798 | 32 | 1.03 | 93.2 | 3.3 | 0.30756
B5→B6 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 1.0954 | 32 | 1.15 | 111.9 | 2.9 | 0.32451
B6→B7 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 1.0954 | 32 | 1.15 | 111.9 | 6.87 | 0.76875
B7→B8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.5492 | 32 | 1.62 | 220.3 | 0.33 | 0.072699
B8→B9 | 15 | 15 | 15 | 22.5 | 1.8974 | 40 | 1.51 | 160.3 | 6.87 | 1.1013
B9→B10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2.1909 | 40 | 1.75 | 215 | 7.53 | 1.619
B10→B11 | 30 | 30 | 20 | 38.3 | 2.4755 | 50 | 1.18 | 69.6 | 16.5 | 1.1484
B11→K | 50 | 50 | 40 | 68.3 | 3.3058 | 80 | 0.66 | 13.9 | 5.425 | 0.075408
Tổng | [9 empty] | 7.4952
Thống kê tính toán thủy lực cho vùng 3 sử dụng két nước
Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  |  | Tổng số đương lượng | qc = qtt (l/s) | d (mm) | v (m/s) | 1000*i | l (m) | h = i.l
| Xí | Chậu rửa | Hương sen | [6 empty] | (m)
B12→B13 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.4899 | 25 | 0.93 | 110.9 | 3.3 | 0.36597
B13→B14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.69282 | 25 | 1.31 | 209.6 | 3.3 | 0.69168
B14→B15 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 0.84853 | 25 | 1.59 | 309.1 | 3.3 | 1.02
B15→B16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.9798 | 32 | 1.03 | 93.2 | 3.3 | 0.30756
B16→B17 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 1.0954 | 32 | 1.15 | 111.9 | 2.9 | 0.32451 | Tổn thất dọc đường trên ống đứng từ Két tới Sen tầng 14
B17→B18 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 1.0954 | 32 | 1.15 | 111.9 | 6.87 | 0.76875 | 1.3253
B18→B19 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.5492 | 32 | 1.62 | 220.3 | 0.33 | 0.072699
B19→B20 | 15 | 15 | 15 | 22.5 | 1.8974 | 50 | 0.89 | 41.8 | 6.87 | 0.28717
B20→B11 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2.1909 | 70 | 0.63 | 16.1 | 7.53 | 0.12123
B11→K | 50 | 50 | 40 | 68.3 | 3.3058 | 80 | 0.66 | 13.9 | 5.425 | 0.075408
Tổng | [9 empty] | 4.035
Thống kê tính toán thủy lực ống nhánh cho phòng nghỉ
Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  |  | Tổng số đương lượng | qc = qtt (l/s) | d (mm) | v (m/s) | 1000i | l (m) | h = il (m)
| Xí | Chậu rửa | Hương sen
01→02 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.28284 | 20 | 0.87 | 133 | 1.829 | 0.24326 | Tổn thất dọc đường trên ống nhánh từ Ống đứng tới Sen
02→03 | 1 | 0 | 1 | 1.17 | 0.43267 | 25 | 0.8 | 82.5 | 1.427 | 0.11773 | 0.18083
03→C | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.4899 | 25 | 0.93 | 110.9 | 0.569 | 0.063102
Tổng | [9 empty] | 0.42409
Thống kê cho tính toán thủy lực ống nhánh cho mỗi phòng vệ sinh hành lang
Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  |  | Tổng số đương lượng | qc = qtt (l/s) | d (mm) | v (m/s) | 1000i | l (m) | h = il (m)
| Xí | Chậu rửa | Hương sen
01→02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 20 | 1.25 | 265.6 | 0.693 | 0.18406
02→C | 2 | 2 | 0 | 1.66 | 0.51536 | 25 | 0.99 | 122 | 0.11 | 0.01342
Tổng | [9 empty] | 0.19748

## TH luu luong thoat
Tổng hợp lưu lượng nước thải mà các tuyến ống phục vụ xí đến bể tự hoại 1
Đoạn ống | Thiết bị xí | N | qc (l/s) | qth (l/s) |  |  | Xí | Rửa | Sen
D1-D2 | 14 | 7 | 1.0583 | 2.6583 |  |  | 0.5 | 0.33 | 0.67
D2-D3 | 28 | 14 | 1.4967 | 3.0967 |  |  | 1.6 | 0.1 | 0.2
D3-D4 | 28 | 14 | 1.4967 | 3.0967
D4-BTH1 | 42 | 21 | 1.833 | 3.433
D5-D6 | 14 | 7 | 1.0583 | 2.6583
D6-D4 | 14 | 7 | 1.0583 | 2.6583
Tổng hợp lưu lượng nước thải mà các tuyến ống phục vụ xí đến bể tự hoại 2
Đoạn ống | Thiết bị xí | N | qc (l/s) | qth (l/s)
E1-E2 | 14 | 7 | 1.0583 | 2.6583
E2-E3 | 14 | 7 | 1.0583 | 2.6583
E3-BTH2 | 42 | 21 | 1.833 | 3.433
E4-E5 | 28 | 14 | 1.4967 | 3.0967
E5-E3 | 28 | 14 | 1.4967 | 3.0967
Tổng hợp lưu lượng nước thải các tuyến ống phục vụ nước xám đến giếng thăm 1
Đoạn ống | Thiết bị vệ sinh |  | N | qc | qth
| Tắm hương sen | Chậu rửa mặt |  | (l/s) | (l/s)
M1-M2 | 14 | 14 | 14 | 1.4967 | 1.6967
M2-M3 | 14 | 14 | 14 | 1.4967 | 1.6967
M3-M4 | 28 | 28 | 28 | 2.1166 | 2.3166
M4-G1 | 42 | 42 | 42 | 2.5923 | 2.7923
M5-M3 | 14 | 14 | 14 | 1.4967 | 1.6967
M6-M4 | 14 | 14 | 14 | 1.4967 | 1.6967
Tổng hợp lưu lượng nước thải các tuyến ống phục vụ nước xám đến giếng thăm 2
Đoạn ống | Thiết bị vệ sinh |  | N | qc | qth
| Tắm hương sen | Chậu rửa mặt |  | (l/s) | (l/s)
N1-N2 | 0 | 28 | 9.24 | 1.2159 | 1.4159
N2-N3 | 0 | 28 | 9.24 | 1.2159 | 1.4159
N3-G2 | 14 | 42 | 23.24 | 1.9283 | 2.1283
N4-N3 | 14 | 14 | 14 | 1.4967 | 1.6967
Tổng hợp lưu lượng thoát sân nhà
Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  | N | qc (l/s) | qdcmax (l/s) | qra (l/s) | qth (l/s)
| Tắm hương sen | Chậu rửa mặt
BTH1-G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 3.433
G1-G2 | 42 | 42 | 42 | 2.5923 | 0.2 | 0 | 6.2253
G2-G3 | 56 | 84 | 65.24 | 3.2309 | 0.2 | 0 | 9.6562
BTH2-G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 3.433