- Chung

- cao độ = cốt = elevation

- bay hơi = evaporation

- độ dốc = grade = slope

- 5 màu vệ sinh

- nước đen = black water

- nước xám = grey water

- nước nâu = brown water

- nước vàng = yellow water

- nước xanh = blue water = nước mưa = stormwater

- Cấp thoát nước trong công trình

- ống = pipe

- đường ống = pipeline

- hệ thống cấp nước lạnh, nóng, thoát nước trong nhà = plumbing

- bể chứa = water tank

- két nước = roof water tank

- bể tự hoại = bể phốt = septic tank

- giếng thăm = hố ga = manhole

- chữa cháy = fire fighting

- thiết bị dùng nước = water fixture

- nhà vệ sinh = restroom = WC

- xí bệt = bồn cầu = toilet = water closet

- rửa = chậu rửa mặt = chậu rửa tay = sink = lavatory

- rửa bếp = kitchen sink

- sen = hoa sen = hương sen = shower

- bồn tắm = bathtub

- sơ đồ nguyên lý = schematic diagram

- ống nhánh = branch

- ống đứng thoát nước đen = soil stack

- ống đứng thoát nước xám = drain stack

- ống thông hơi = vent

- cống = sewer

- Các thiết bị

- bơm = pump

- biến tần = inverter

- van = valve

- van 2 chiều = two-way valve

- van 1 chiều = check valve = one-way valve

- van cổng = gate valve

- van bướm = butterfly valve

- Phụ kiện ống (Fittings)

- côn = reducer

- côn đồng tâm = bạc chuyển bậc = reduced bush = adapter

- cút = elbow

- cút 90o = co = elbow 90o

- cút 45o = chếch = lơi = elbow 45o

- tê = tee

- tê xiên = wye

- thập = cross

- bịt = closure = end cap

- bịt xả thông tắc = nắp thông hơi = cleanout

- xiphông = bẫy thuỷ lực = tấm chắn thuỷ lực = con mèo = trap

- mặt bích = flange

- mối nối mềm = coupling

- đai khởi thuỷ = clamp saddle

- Vật liệu ống (Pipe materials)

- PE = polyethylene

- PP

- PVC

- uPVC

- PPR

- HDPE = high density polyethylene

- thép tráng kẽm = galvanized iron

- gang = cast-iron

- Mạng lưới cấp nước và xử lý nước cấp

- tầng chứa nước = aquifer

- công trình thu = water intake structure

- trạm bơm = pumping station

- độ đục = turbidity

- bể lắng = clarifier

- sự lắng = sedimentation

- quá trình lắng = clarification

- lắng = settle

- bể lọc = filter

- khử trùng = disinfection

- clo hoá = chlorination

- clo hoá sơ bộ = preliminary chlorination

- nước javel = sodium hypochlorite

- bể chứa nước sạch = reservoir

- đài nước = elevated reservoir

- sơ đồ cao trình dây chuyền công nghệ = hydraulic profile of technological scheme diagram

- mạng lưới cấp nước = water distribution network

áp kế = pressure gauge

- Mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải

- hệ thống chung = combined system

- hệ thống riêng = separated system

- song chắn rác = screening

- bể lắng cát = grit chamber

- bể lọc biophin = trickling filter

- bể metan = digestor